## Denizli Stok Listesi 21.06.2022
Malzeme | Stok No | Faktor | Bireysel Uzunluk | Miktar | Malzeme kısa metni | Üretim yeri
10517135 | DA18N03851 | 1 | 266 | 266 | N2XH FE 180 4X120_RK 1KV IEC TUR DLCG #U | TRDE
10518025 | DA13N03970 | 1 | 1016 | 1016 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X10_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518025 | DA13N03989 | 1 | 1017 | 1017 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X10_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518025 | DA13N03994 | 1 | 710 | 710 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X10_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518025 | DA13N04086 | 1 | 997 | 997 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X10_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518025 | DA13N04097 | 1 | 980 | 980 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X10_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518025 | DA13N04173 | 1 | 980 | 980 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X10_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518025 | DA13N04224 | 1 | 979 | 979 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X10_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518025 | DA13N04229 | 1 | 980 | 980 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X10_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518026 | DA09KES001 | 1 | 300 | 300 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X16_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518026 | DA09KES002 | 1 | 301 | 301 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X16_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518026 | DA12N09046 | 1 | 500 | 500 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X16_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518026 | DA14N02887 | 1 | 1000 | 1000 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X16_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518026 | DA14N02910 | 1 | 972 | 972 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X16_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518026 | DA14N02914 | 1 | 994 | 994 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X16_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518026 | DA14N02920 | 1 | 972 | 972 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X16_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518026 | DA14N02922 | 1 | 971 | 971 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X16_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518027 | DA12N09309 | 1 | 500 | 500 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X25_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518027 | DA12N09339 | 1 | 505 | 505 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X25_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518027 | DA12N09348 | 1 | 505 | 505 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X25_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518027 | DA12N09368 | 1 | 504 | 504 | CU/XLPE/SWA/LSZH 5X25_RK 1KV BS SIY A(1. | TRDE
10518622 | DA10N05825 | 1 | 1017 | 1017 | NX400 3X4_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518622 | DA10N05826 | 1 | 1013 | 1013 | NX400 3X4_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518622 | DA10N05827 | 1 | 1015 | 1015 | NX400 3X4_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518622 | DA10N05828 | 1 | 976 | 976 | NX400 3X4_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518622 | DA10N05838 | 1 | 1015 | 1015 | NX400 3X4_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518622 | DA10Y00049 | 1 | 981 | 981 | NX400 3X4_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518622 | DA11C00606 | 1 | 1010 | 1010 | NX400 3X4_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518622 | DA11N07790 | 1 | 1010 | 1010 | NX400 3X4_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518622 | DA11N07825 | 1 | 1010 | 1010 | NX400 3X4_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518622 | DA11N07858 | 1 | 1022 | 1022 | NX400 3X4_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518622 | DA11Y00075 | 1 | 1010 | 1010 | NX400 3X4_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11C00599 | 1 | 1030 | 1030 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11C00600 | 1 | 988 | 988 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11C00605 | 1 | 1030 | 1030 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11C00608 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11C00616 | 1 | 975 | 975 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11C00620 | 1 | 998 | 998 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11C00644 | 1 | 1003 | 1003 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11Y00035 | 1 | 1020 | 1020 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11Y00036 | 1 | 1019 | 1019 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11Y00037 | 1 | 988 | 988 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11Y00060 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11Y00074 | 1 | 1030 | 1030 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518623 | DA11Y00077 | 1 | 980 | 980 | NX400 3X6_R 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518624 | DA12C01506 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 3X10_RK 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518624 | DA12C01513 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 3X10_RK 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518624 | DA12C01534 | 1 | 872 | 872 | NX400 3X10_RK 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518624 | DA12C01539 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 3X10_RK 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518624 | DA12Y00146 | 1 | 996 | 996 | NX400 3X10_RK 1KV BS SIY DLC #C | TRDE
10518628 | DA10C00760 | 1 | 1012 | 1012 | NX400 4X2.5_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518628 | DA10C00762 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 4X2.5_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518628 | DA10C00766 | 1 | 1010 | 1010 | NX400 4X2.5_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518628 | DA10C00768 | 1 | 996 | 996 | NX400 4X2.5_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518628 | DA10C00775 | 1 | 1009 | 1009 | NX400 4X2.5_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518628 | DA10C00779 | 1 | 1010 | 1010 | NX400 4X2.5_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518628 | DA10C00818 | 1 | 1025 | 1025 | NX400 4X2.5_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518628 | DA10C00844 | 1 | 1022 | 1022 | NX400 4X2.5_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518629 | DA11C00597 | 1 | 1001 | 1001 | NX400 4X4_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518629 | DA11Y00032 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 4X4_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518629 | DA11Y00040 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 4X4_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518629 | DA11Y00041 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 4X4_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518629 | DA11Y00042 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 4X4_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518629 | DA11Y00051 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 4X4_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518629 | DA11Y00064 | 1 | 595 | 595 | NX400 4X4_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518629 | DA11Y00066 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 4X4_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518629 | DA11Y00067 | 1 | 868 | 868 | NX400 4X4_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518630 | DA12C01573 | 1 | 405 | 405 | NX400 4X6_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518630 | DA12C01598 | 1 | 1010 | 1010 | NX400 4X6_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518630 | DA12N08844 | 1 | 1002 | 1002 | NX400 4X6_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518630 | DA12N08846 | 1 | 980 | 980 | NX400 4X6_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518630 | DA12N08849 | 1 | 1005 | 1005 | NX400 4X6_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518630 | DA12N08858 | 1 | 1001 | 1001 | NX400 4X6_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518630 | DA12Y00136 | 1 | 1001 | 1001 | NX400 4X6_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518630 | DA12Y00151 | 1 | 1001 | 1001 | NX400 4X6_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518630 | DA12Y00152 | 1 | 1001 | 1001 | NX400 4X6_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518631 | DA13N03836 | 1 | 1000 | 1000 | NX400 4X10_RK 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10521042 | 4885969 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X1.5_R 750V BS SIY #M@C 500M | TRDE
10521043 | 4887939 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X1.5_R 750V BS GRI #M@C 500M | TRDE
10522844 | 4101074 | 1 | 100 | 100 | H07V-U 1X1.5_U 750V TS MAV @E 100M | TRDE
10522904 | 4774066 | 2 | 100 | 200 | H07V-K 1X4_F 750V TS GRI @E 100M | TRDE
10522981 | 4393648 | 22 | 100 | 2200 | H07Z1-R 1G10_RK 750V TS SAR/YES #C@E 100 | TRDE
10523081 | 3723819 | 4 | 100 | 400 | NVV 2X1.5_U 500V TS GRI DG @E 100M | TRDE
10526183 | 4853884 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X2.5_R 750V BS KAH @C 500M | TRDE
10526184 | 4877205 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1G2.5_R 750V BS SAR/YES @C 500M | TRDE
10526185 | 4856858 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X4_R 750V BS MAV @C 500M | TRDE
10526186 | 4856847 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X4_R 750V BS KAH @C 500M | TRDE
10526187 | 4855581 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1G4_R 750V BS SAR/YES @C 500M | TRDE
10526209 | DA12N09320 | 1 | 993 | 993 | CU/XLPE/SWA/PVC 5X10_RK 1KV BS SIY A(1.. | TRDE
10526209 | DA12N09322 | 1 | 1000 | 1000 | CU/XLPE/SWA/PVC 5X10_RK 1KV BS SIY A(1.. | TRDE
10526209 | DA12N09340 | 1 | 980 | 980 | CU/XLPE/SWA/PVC 5X10_RK 1KV BS SIY A(1.. | TRDE
10526209 | DA12N09357 | 1 | 979 | 979 | CU/XLPE/SWA/PVC 5X10_RK 1KV BS SIY A(1.. | TRDE
10526209 | DA12N09367 | 1 | 981 | 981 | CU/XLPE/SWA/PVC 5X10_RK 1KV BS SIY A(1.. | TRDE
10526210 | DA14N02945 | 1 | 980 | 980 | CU/XLPE/SWA/PVC 5X16_RK 1KV BS SIY A(1.. | TRDE
10526210 | DA14N02954 | 1 | 787 | 787 | CU/XLPE/SWA/PVC 5X16_RK 1KV BS SIY A(1.. | TRDE
10526210 | DA14N02966 | 1 | 974 | 974 | CU/XLPE/SWA/PVC 5X16_RK 1KV BS SIY A(1.. | TRDE
10526210 | DA14N02968 | 1 | 1001 | 1001 | CU/XLPE/SWA/PVC 5X16_RK 1KV BS SIY A(1.. | TRDE
10539989 | 4810999 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X4_R 750V BS GRI #M@C 500M | TRDE
10542775 | 4885413 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X1.5_R 750V BS BEY #M@C 500M | TRDE
10542776 | 4885611 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X1.5_R 750V BS TUR #M@C 500M | TRDE
10542890 | 4688810 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X2.5_R 750V BS SIY #M@C 500M | TRDE
10542891 | 4689439 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X2.5_R 750V BS GRI #M@C 500M | TRDE
10545062 | DA21F00015 | 1 | 663 | 663 | YX(Q)C7(Q)Z1 1X240/25_RK 35KV TSEK BOND | TRDE
10546110 | DA09N19213 | 1 | 515 | 515 | CU/XLPE/SWA/LSZH 3G6_R 1KV BS SIY GD1 #M | TRDE
10550663 | 4741747 | 1 | 500 | 500 | NX100 1X2.5_R 750V BS SIY #C 500M | TRDE
10564684 | 4537929 | 1 | 500 | 500 | NX100 1X4_R 750V BS SAR #C 500M | TRDE
10564938 | DA13N05328 | 1 | 1372 | 1372 | N2XRH 5G6_U 1KV IEC SIY GDLC1 #M-AYGMHVL | TRDE
10564941 | DA11F00008 | 1 | 599 | 599 | N2XRH FE 180 5G10_RK 1KV IEC TUR GDLC1 # | TRDE
10564941 | DA12N11373 | 1 | 855 | 855 | N2XRH FE 180 5G10_RK 1KV IEC TUR GDLC1 # | TRDE
10565514 | DA21N03059 | 1 | 291 | 291 | NX600 4X240_S90 1KV BS SIY DLCG #HIPTUNG | TRDE
10565812 | 4742414 | 3 | 100 | 300 | NX100 1X1.5_R 750V BS KIR #C 100M | TRDE
10565820 | 4762563 | 7 | 100 | 700 | NX100 1G6_R 750V BS SAR/YES #C 100M | TRDE
10566588 | 4749178 | 2 | 100 | 200 | NX100 1X6_R 750V BS MAV #C 100M | TRDE
10566767 | 4749176 | 3 | 100 | 300 | NX100 1X6_R 750V BS KAH #C 100M | TRDE
10568188 | 4756212 | 3 | 100 | 300 | NX100 1X2.5_R 750V BS GRI #C 100M | TRDE
10568531 | DA16N09801 | 1 | 258 | 258 | YXC7V-A 1X400/35_RK 35KV TSEK BOND KI#CM | TRDE
10568531 | DA20N03037 | 1 | 518 | 518 | YXC7V-A 1X400/35_RK 35KV TSEK BOND KI#CM | TRDE
10568531 | DA20N03038 | 1 | 490 | 490 | YXC7V-A 1X400/35_RK 35KV TSEK BOND KI#CM | TRDE
10568531 | DA25N02201 | 1 | 756 | 756 | YXC7V-A 1X400/35_RK 35KV TSEK BOND KI#CM | TRDE
10568694 | DA08Y02492 | 1 | 512 | 512 | N2XH FE 180 4G2.5_R 1KV IEC TUR DLC1 #U# | TRDE
10568694 | DA08Y02553 | 1 | 512 | 512 | N2XH FE 180 4G2.5_R 1KV IEC TUR DLC1 #U# | TRDE
10568694 | DA08Y02580 | 1 | 512 | 512 | N2XH FE 180 4G2.5_R 1KV IEC TUR DLC1 #U# | TRDE
10568694 | DA08Y02658 | 1 | 509 | 509 | N2XH FE 180 4G2.5_R 1KV IEC TUR DLC1 #U# | TRDE
10568694 | DA08Y02661 | 1 | 512 | 512 | N2XH FE 180 4G2.5_R 1KV IEC TUR DLC1 #U# | TRDE
10568694 | DA08Y02852 | 1 | 485 | 485 | N2XH FE 180 4G2.5_R 1KV IEC TUR DLC1 #U# | TRDE
10568694 | DA08Y02857 | 1 | 514 | 514 | N2XH FE 180 4G2.5_R 1KV IEC TUR DLC1 #U# | TRDE
10568694 | DA08Y02864 | 1 | 510 | 510 | N2XH FE 180 4G2.5_R 1KV IEC TUR DLC1 #U# | TRDE
10568897 | 4566995 | 2 | 100 | 200 | H07Z-R 1X1.5_R 750V BS KAH @C 100M | TRDE
10568898 | 4569361 | 4 | 100 | 400 | H07Z-R 1G1.5_R 750V BS SAR/YES @C 100M | TRDE
10568933 | 4559693 | 1 | 100 | 100 | H07Z-R 1G2.5_R 750V BS SAR/YES @C 100M | TRDE
10568936 | 4595014 | 5 | 100 | 500 | H07Z-R 1G4_R 750V BS SAR/YES @C 100M | TRDE
10568937 | 4596794 | 1 | 100 | 100 | H07Z-R 1X6_R 750V BS MAV @C 100M | TRDE
10568938 | 4561566 | 2 | 100 | 200 | H07Z-R 1X6_R 750V BS KAH @C 100M | TRDE
10569804 | DA18N03575 | 1 | 272 | 272 | N2XRY 3X150+1X70+1G70_RK 1KV IEC SIY DLC | TRDE
10569804 | DA21N02874 | 1 | 408 | 408 | N2XRY 3X150+1X70+1G70_RK 1KV IEC SIY DLC | TRDE
10569821 | DA24N01315 | 1 | 446 | 446 | N2XRY 3X240+1G120_RK 1KV IEC SIY DLC1 #L | TRDE
10569826 | DA12N10547 | 1 | 1283 | 1283 | N2XRY 3G6_R 1KV IEC SIY LG1 #LSFFITIL#U# | TRDE
10569826 | DA13N05137 | 1 | 1998 | 1998 | N2XRY 3G6_R 1KV IEC SIY LG1 #LSFFITIL#U# | TRDE
10570549 | 4877206 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X2.5_R 750V BS GRI @C 500M | TRDE
10571045 | 4659378 | 1 | 500 | 500 | NX100 1X4_R 750V BS SAR #C 500M | TRDE
10571564 | 4885792 | 1 | 500 | 500 | H07Z-R 1X1.5_R 750V BS KIR #M@C 500M | TRDE
10572747 | 4765427 | 2 | 100 | 200 | NX100 1X10_RK 750V BS KAH #C 100M | TRDE
10572771 | DA08N07530 | 1 | 382 | 382 | N2XH 5G6_U 1KV IEC SIY GDLC1 #M-IBB-M9-M | TRDE