## 15.04.2026
Malzeme | Stok No | Faktor | Bireysel Uzunluk | Miktar | Malzeme kısa metni | Üretim yeri
10515966 | DA08F01206 | 1 | 1000 | 1000 | N2XH 3X1.5_U 1KV IEC SIY DLC #SZ#C#L@E | TRDE
10515966 | DA08F01209 | 1 | 1000 | 1000 | N2XH 3X1.5_U 1KV IEC SIY DLC #SZ#C#L@E | TRDE
10515966 | DA08F01210 | 1 | 1000 | 1000 | N2XH 3X1.5_U 1KV IEC SIY DLC #SZ#C#L@E | TRDE
10515966 | DA08F01212 | 1 | 1000 | 1000 | N2XH 3X1.5_U 1KV IEC SIY DLC #SZ#C#L@E | TRDE
10515966 | DA08F01208 | 1 | 1000 | 1000 | N2XH 3X1.5_U 1KV IEC SIY DLC #SZ#C#L@E | TRDE
10515966 | DA08F01211 | 1 | 1000 | 1000 | N2XH 3X1.5_U 1KV IEC SIY DLC #SZ#C#L@E | TRDE
10517795 | DA12N15436 | 1 | 2550 | 2550 | NX400 3X1.5_R 1KV BS SIY DLC #U#C | TRDE
10517795 | DA12N15406 | 1 | 2460 | 2460 | NX400 3X1.5_R 1KV BS SIY DLC #U#C | TRDE
10517795 | DA12N15426 | 1 | 2546 | 2546 | NX400 3X1.5_R 1KV BS SIY DLC #U#C | TRDE
10518030 | DA08N33671 | 1 | 789 | 789 | N2XH 5G2.5_U 1KV IEC SIY GDLC1 #U#C@E | TRDE
10518033 | DA08S00890 | 1 | 751 | 751 | N2XH FE 180 3X1.5_U 1KV IEC TUR DLC #U#C | TRDE
10518033 | DA08F01207 | 1 | 726 | 726 | N2XH FE 180 3X1.5_U 1KV IEC TUR DLC #U#C | TRDE
10518033 | DB55N07183 | 1 | 246 | 246 | N2XH FE 180 3X1.5_U 1KV IEC TUR DLC #U#C | TRDE
10518080 | DA09N28670 | 1 | 228 | 228 | N2XH FE 180 5G10_RK 1KV IEC TUR GDLC1 #U | TRDE
10518088 | DA08S00888 | 1 | 483 | 483 | N2XH FE 180 4X2.5_U 1KV IEC TUR DLCG #U# | TRDE
10518088 | DA08S00908 | 1 | 548 | 548 | N2XH FE 180 4X2.5_U 1KV IEC TUR DLCG #U# | TRDE
10518113 | DA14S00364 | 1 | 210 | 210 | N2XH 3X120+1X70_RK 1KV IEC SIY DLCG #C#L | TRDE
10518258 | DA07N05043 | 1 | 247 | 247 | N2XH 1X70_RK 1KV IEC SIY L #C@E | TRDE
10518258 | DA10N13777 | 1 | 1018 | 1018 | N2XH 1X70_RK 1KV IEC SIY L #C@E | TRDE
10518371 | DA07N93792 | 1 | 286 | 286 | NHXMH 4X6_U 500V TSEK GRI DLCG #C#L@E | TRDE
10518449 | DA07N93363 | 1 | 416 | 416 | H07V-R 1G35_RK 750V TS SAR/YES @E | TRDE
10518527 | DA07F03631 | 1 | 224 | 224 | N2XH 5G4_U 1KV IEC SIY GDLC1 #U#C@E | TRDE
10518562 | DA08N33520 | 1 | 745 | 745 | N2XH 3X2.5_U 1KV IEC SIY DLC #SZ#C#L@E | TRDE
10518571 | DA11N12000 | 1 | 527 | 527 | CU/XLPE/SWA/LSZH 19X2.5_R 1KV BS SIY A(1 | TRDE
10518571 | DA11N12002 | 1 | 505 | 505 | CU/XLPE/SWA/LSZH 19X2.5_R 1KV BS SIY A(1 | TRDE
10518580 | DA08S01243 | 1 | 673 | 673 | NHXMH 4X2.5_U 500V TSEK GRI DLCG #SZ#C#L | TRDE
10518581 | DA07S04394 | 1 | 990 | 990 | NHXMH 4X1.5_U 500V TSEK GRI DLCG #SZ#C#L | TRDE
10518581 | DA07S04376 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 4X1.5_U 500V TSEK GRI DLCG #SZ#C#L | TRDE
10518591 | DA11N12012 | 1 | 270 | 270 | CU/XLPE/SWA/LSZH 27X2.5_R 1KV BS SIY A(1 | TRDE
10518591 | DA13N08625 | 1 | 607 | 607 | CU/XLPE/SWA/LSZH 27X2.5_R 1KV BS SIY A(1 | TRDE
10518594 | DA08S00755 | 1 | 442 | 442 | NHXMH 5G4_U 500V TSEK GRI GDLC1 #U#C#L@E | TRDE
10518594 | DA08S00875 | 1 | 555 | 555 | NHXMH 5G4_U 500V TSEK GRI GDLC1 #U#C#L@E | TRDE
10518595 | DB06F00101 | 1 | 275 | 275 | NHXMH 5G2.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@E | TRDE
10518595 | DA08N33705 | 1 | 652 | 652 | NHXMH 5G2.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@E | TRDE
10518596 | DA08S01085 | 1 | 835 | 835 | NHXMH 5G1.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@E | TRDE
10518596 | DA08S01106 | 1 | 999 | 999 | NHXMH 5G1.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@E | TRDE
10518598 | DA09F00659 | 1 | 646 | 646 | NHXMH 3G6_U 500V TSEK GRI GD1 #C#L@E | TRDE
10518599 | DA08S00571 | 1 | 755 | 755 | NHXMH 3G4_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@E | TRDE
10518601 | DB55N07002 | 1 | 329 | 329 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10518601 | DB06N02760 | 1 | 553 | 553 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10518601 | DA07S04103 | 1 | 615 | 615 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10518601 | DA07S04398 | 1 | 794 | 794 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10518601 | DA07S04386 | 1 | 990 | 990 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10518601 | DA07S04105 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10518601 | DA07S04106 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10518601 | DA07S04384 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10518601 | DA07S04389 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10518601 | DA07S04392 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10518601 | DA07S04396 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10518629 | DA14S00488 | 1 | 2030 | 2030 | NX400 4X4_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518630 | DA15S00350 | 1 | 1979 | 1979 | NX400 4X6_R 1KV BS SIY DLCG #U#C | TRDE
10519008 | DA08S01156 | 1 | 829 | 829 | NHXMH FE 180 2X1.5_U 500V TSEK TUR DG #U | TRDE
10519059 | DA07N02107 | 1 | 380 | 380 | N2XH FE 180 3G2.5_U 1KV IEC TUR GD1 #U#C | TRDE
10519059 | DA09S05356 | 1 | 537 | 537 | N2XH FE 180 3G2.5_U 1KV IEC TUR GD1 #U#C | TRDE
10519059 | DA08A00015 | 1 | 622 | 622 | N2XH FE 180 3G2.5_U 1KV IEC TUR GD1 #U#C | TRDE
10519059 | DA08A00014 | 1 | 644 | 644 | N2XH FE 180 3G2.5_U 1KV IEC TUR GD1 #U#C | TRDE
10532465 | DA08N33825 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 4G2.5_U 500V TSEK GRI DLG1 #SZ#C#L | TRDE
10532465 | DA08N33839 | 1 | 1029 | 1029 | NHXMH 4G2.5_U 500V TSEK GRI DLG1 #SZ#C#L | TRDE
10541070 | DA07N97107 | 1 | 512 | 512 | NHXMH 2X1.5_U 500V TSEK GRI DG #SZ#C#L@C | TRDE
10541075 | DB55N07298 | 1 | 310 | 310 | NHXMH 3G2.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10541075 | DB55N07323 | 1 | 383 | 383 | NHXMH 3G2.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10541076 | DB06N02835 | 1 | 279 | 279 | NHXMH 3G4_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@C | TRDE
10541076 | DB06F00109 | 1 | 318 | 318 | NHXMH 3G4_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@C | TRDE
10541076 | DB06N02838 | 1 | 344 | 344 | NHXMH 3G4_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@C | TRDE
10541076 | DB55N07292 | 1 | 397 | 397 | NHXMH 3G4_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@C | TRDE
10541085 | DA09F00888 | 1 | 669 | 669 | NHXMH 5G6_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@C | TRDE
10541085 | DA09F00890 | 1 | 723 | 723 | NHXMH 5G6_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@C | TRDE
10541120 | DA07N00596 | 1 | 726 | 726 | N2XH 2X4_U 1KV IEC SIY DG #C@C | TRDE
10545422 | DA09F00904 | 1 | 1177 | 1177 | N2XH 5G4_U 1KV IEC SIY GDLC1 #UR#C | TRDE
10560197 | DA14S00324 | 1 | 1205 | 1205 | CU/XLPE/SWA/PVC 3G16_R 1KV IEC SIY EG1 # | TRDE
10564972 | DA09S03589 | 1 | 552 | 552 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10564972 | DA09S03681 | 1 | 611 | 611 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10564972 | DA09S03583 | 1 | 615 | 615 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10564972 | DA10S01534 | 1 | 675 | 675 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10564972 | DA09S03600 | 1 | 719 | 719 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10564972 | DA09S03593 | 1 | 734 | 734 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10569220 | DA18S00086 | 1 | 1998 | 1998 | NX600 3X10_RK 1KV BS SIY DLC #SWA090#SEN | TRDE
10569220 | DA18N06113 | 1 | 2002 | 2002 | NX600 3X10_RK 1KV BS SIY DLC #SWA090#SEN | TRDE
10569220 | DA18N06052 | 1 | 2018 | 2018 | NX600 3X10_RK 1KV BS SIY DLC #SWA090#SEN | TRDE
10569221 | DA12S01301 | 1 | 450 | 450 | NX600 3X16_RK 1KV BS SIY DLC #SWA90#SENT | TRDE
10569235 | DA11N12771 | 1 | 394 | 394 | NX600 4X10_RK 1KV BS SIY DLCG #SWA090#SE | TRDE
10569235 | DA11N12801 | 1 | 397 | 397 | NX600 4X10_RK 1KV BS SIY DLCG #SWA090#SE | TRDE
10569237 | DA14N06062 | 1 | 487 | 487 | NX600 4X25_RK 1KV BS SIY DLCG #SWA100#SE | TRDE
10569241 | DA15N06527 | 1 | 216 | 216 | NX600 4X95_S90 1KV BS SIY DLCG #SENTMIKA | TRDE
10574802 | DA10S01519 | 1 | 1054 | 1054 | N2XRY 3X4_R 1KV IEC SIY DLC #U#C#O | TRDE
10575937 | DA07S09430 | 1 | 212 | 212 | N2XRH 3G2.5_R 1KV IEC SIY GD1 #U#C#O | TRDE
10577699 | DA07N02155 | 1 | 515 | 515 | N2XH FE 180 2X1.5_U 1KV IEC TUR DG #UR#C | TRDE
10588909 | DA07S02127 | 1 | 465 | 465 | N2XH FE 180 2X1.5_U 1KV IEC TUR DG #MRC# | TRDE
10588909 | DA07S01615 | 1 | 533 | 533 | N2XH FE 180 2X1.5_U 1KV IEC TUR DG #MRC# | TRDE
10588909 | DA07S01944 | 1 | 510 | 510 | N2XH FE 180 2X1.5_U 1KV IEC TUR DG #MRC# | TRDE
10588983 | DA09N26969 | 1 | 876 | 876 | N2XH FE 180 3G2.5_U 1KV IEC TUR GD1 #MRC | TRDE
10589012 | DA09N26648 | 1 | 475 | 475 | NA2XY 1X95_RK 1KV IEC SIY L #MRC#U#X#CM | TRDE
10589012 | DA09N27328 | 1 | 556 | 556 | NA2XY 1X95_RK 1KV IEC SIY L #MRC#U#X#CM | TRDE
10589013 | DA11S01048 | 1 | 865 | 865 | NA2XY 1X120_RK 1KV IEC SIY L #MRC#U#X#CM | TRDE
10590851 | DA21N04847 | 1 | 2756 | 2756 | N2XRY 4X16_RK 1KV IEC SIY EKGL #U | TRDE
10590851 | DA09N28280 | 1 | 235 | 235 | N2XRY 4X16_RK 1KV IEC SIY EKGL #U | TRDE
10591006 | DA12Y01857 | 1 | 678 | 678 | N2XY 19X2.5_R 1KV IEC SIY L(1....19) #UT | TRDE
10591023 | DA15N06633 | 1 | 895 | 895 | N2XH FE 180 4X35_RK 1KV IEC TUR DLCG #MR | TRDE
10591418 | DA10S01607 | 1 | 482 | 482 | N2XRH FE 180 3X16_RK 1KV IEC SIY DLC #U# | TRDE
10591418 | DA14N05984 | 1 | 1309 | 1309 | N2XRH FE 180 3X16_RK 1KV IEC SIY DLC #U# | TRDE
10591433 | DA15N06641 | 1 | 1058 | 1058 | N2XRY 12X4_R 1KV IEC SIY L(1....12) #U#C | TRDE
10591436 | DA11S00981 | 1 | 285 | 285 | N2XRH FE 180 4X25+1G16_RK 1KV IEC SIY GD | TRDE
10591449 | DA09S03626 | 1 | 1019 | 1019 | NHXMH FE 180 4X1.5_U 500V TSEK TUR DLCG | TRDE
10593383 | DA16N18582 | 1 | 848 | 848 | N2XRH 3X35+1G16_RK 1KV IEC SIY EMK1 #U#C | TRDE