## 07.09.2026
Malzeme | Stok No | Faktor | Bireysel Uzunluk | Miktar | Malzeme kısa metni | Üretim Yeri
10515966 | DA08F01209 | 1 | 1000 | 1000 | N2XH 3X1.5_U 1KV IEC SIY DLC #SZ#C#L@E | TRDE
10515966 | DA08F01210 | 1 | 1000 | 1000 | N2XH 3X1.5_U 1KV IEC SIY DLC #SZ#C#L@E | TRDE
10515966 | DA08F01212 | 1 | 1000 | 1000 | N2XH 3X1.5_U 1KV IEC SIY DLC #SZ#C#L@E | TRDE
10515966 | DA08F01211 | 1 | 1000 | 1000 | N2XH 3X1.5_U 1KV IEC SIY DLC #SZ#C#L@E | TRDE
10517795 | DA12N15406 | 1 | 1430 | 1430 | NX400 3X1.5_R 1KV BS SIY DLC #U#C | TRDE
10518038 | DA07S04105 | 1 | 502 | 502 | N2XH FE 180 2X1.5_U 1KV IEC TUR DG #U#C | TRDE
10518080 | DA09N28670 | 1 | 228 | 228 | N2XH FE 180 5G10_RK 1KV IEC TUR GDLC1 #U | TRDE
10518082 | DA09A00665 | 1 | 603 | 603 | N2XH FE 180 5G4_U 1KV IEC TUR GDLC1 #U#C | TRDE
10518113 | DA14S00364 | 1 | 210 | 210 | N2XH 3X120+1X70_RK 1KV IEC SIY DLCG #C#L | TRDE
10518258 | DA07N05043 | 1 | 247 | 247 | N2XH 1X70_RK 1KV IEC SIY L #C@E | TRDE
10518258 | DA10N13777 | 1 | 1018 | 1018 | N2XH 1X70_RK 1KV IEC SIY L #C@E | TRDE
10518496 | TG75S11440 | 1 | 517 | 517 | YVCV (NYCY) 2X4_U 1KV TS SIY DG #TEIAS | TRDE
10518581 | DA07S04394 | 1 | 990 | 990 | NHXMH 4X1.5_U 500V TSEK GRI DLCG #SZ#C#L | TRDE
10518581 | DA07S04376 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 4X1.5_U 500V TSEK GRI DLCG #SZ#C#L | TRDE
10518594 | DA08S00875 | 1 | 555 | 555 | NHXMH 5G4_U 500V TSEK GRI GDLC1 #U#C#L@E | TRDE
10518596 | DA08S01085 | 1 | 835 | 835 | NHXMH 5G1.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@E | TRDE
10518596 | DA08S01106 | 1 | 999 | 999 | NHXMH 5G1.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@E | TRDE
10518598 | DA09F00659 | 1 | 646 | 646 | NHXMH 3G6_U 500V TSEK GRI GD1 #C#L@E | TRDE
10518629 | DA11S01670 | 1 | 1015 | 1015 | NX400 4X4_R 1KV BS SIY DLCG #C | TRDE
10518630 | DA15S00350 | 1 | 1979 | 1979 | NX400 4X6_R 1KV BS SIY DLCG #U#C | TRDE
10532465 | DA08N33825 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 4G2.5_U 500V TSEK GRI DLG1 #SZ#C#L | TRDE
10532465 | DA08N33839 | 1 | 1029 | 1029 | NHXMH 4G2.5_U 500V TSEK GRI DLG1 #SZ#C#L | TRDE
10533478 | DA09A00232 | 1 | 1980 | 1980 | H07V-R 1G25_RK 750V BS SAR/YES #M#19X1.3 | TRDE
10541076 | DB55N07357 | 1 | 383 | 383 | NHXMH 3G4_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@C | TRDE
10541083 | DB06A00019 | 1 | 325 | 325 | NHXMH 5G2.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@C | TRDE
10541083 | DA07F06271 | 1 | 650 | 650 | NHXMH 5G2.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@C | TRDE
10541085 | DA09F00888 | 1 | 669 | 669 | NHXMH 5G6_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@C | TRDE
10541085 | DA09F00890 | 1 | 723 | 723 | NHXMH 5G6_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@C | TRDE
10541085 | DA08A00150 | 1 | 367 | 367 | NHXMH 5G6_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@C | TRDE
10541091 | DA07F06273 | 1 | 420 | 420 | NHXMH 3G2.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#U#C# | TRDE
10541120 | DA07N00596 | 1 | 726 | 726 | N2XH 2X4_U 1KV IEC SIY DG #C@C | TRDE
10541133 | DA07F06248 | 1 | 250 | 250 | N2XH 5G6_U 1KV IEC SIY GDLC1 #U#C@C | TRDE
10541133 | DA07N07051 | 1 | 302 | 302 | N2XH 5G6_U 1KV IEC SIY GDLC1 #U#C@C | TRDE
10541442 | DB06A00006 | 1 | 773 | 773 | H07Z1-R 1G16_RK 750V TS SAR/YES @C | TRDE
10541448 | DA07F06275 | 1 | 250 | 250 | H07Z1-R 1G25_RK 750V TS SAR/YES @C | TRDE
10569235 | DA11N12801 | 1 | 397 | 397 | NX600 4X10_RK 1KV BS SIY DLCG #SWA090#SE | TRDE
10589013 | DA11S01048 | 1 | 865 | 865 | NA2XY 1X120_RK 1KV IEC SIY L #MRC#U#X#CM | TRDE
10590851 | DA21N04847 | 1 | 2756 | 2756 | N2XRY 4X16_RK 1KV IEC SIY EKGL #U | TRDE
10591023 | DA15N06633 | 1 | 895 | 895 | N2XH FE 180 4X35_RK 1KV IEC TUR DLCG #MR | TRDE
10591418 | DA14N05984 | 1 | 1309 | 1309 | N2XRH FE 180 3X16_RK 1KV IEC SIY DLC #U# | TRDE
10591449 | DA09S03626 | 1 | 1019 | 1019 | NHXMH FE 180 4X1.5_U 500V TSEK TUR DLCG | TRDE
10591807 | DA18F00204 | 1 | 206 | 206 | NA2XYBY 3X240+1X95_RK 1KV IEC SIY DLCG # | TRDE
10592663 | DA16S01515 | 1 | 234 | 234 | YAXC7V 1X630/35_RK 35KV TSEK BOND SIY#CM | TRDE
10592663 | DA29N00766 | 1 | 721 | 721 | YAXC7V 1X630/35_RK 35KV TSEK BOND SIY#CM | TRDE
10593188 | DA23Y00148 | 1 | 829 | 829 | CU/XLPE/CWS/PVC/AWA/MDPE 1X300/35_RK 22K | TRDE
10593188 | N205Y00014 | 1 | 506 | 506 | CU/XLPE/CWS/PVC/AWA/MDPE 1X300/35_RK 22K | TRDE
10593383 | DA16N18582 | 1 | 848 | 848 | N2XRH 3X35+1G16_RK 1KV IEC SIY EMK1 #U#C | TRDE
10593403 | DA10S02884 | 1 | 374 | 374 | NA2XY 1X240_RK 1KV IEC SIY L #MRC#P#U#X | TRDE
10593403 | DA12S01715 | 1 | 700 | 700 | NA2XY 1X240_RK 1KV IEC SIY L #MRC#P#U#X | TRDE
10593404 | DA16S01480 | 1 | 817 | 817 | NA2XY 1X300_RK 1KV IEC SIY L #MRC#P#U#X | TRDE
10593506 | DA09A00566 | 1 | 362 | 362 | N2XH FE 180 5G16_RK 1KV IEC TUR GDLC1 #İ | TRDE
10593506 | DA11S01595 | 1 | 645 | 645 | N2XH FE 180 5G16_RK 1KV IEC TUR GDLC1 #İ | TRDE
10593559 | DA09A01061 | 1 | 328 | 328 | N2XRY 5X6_R 1KV IEC SIY DL(1)CL(2)G #U | TRDE
10593805 | DA09A00188 | 1 | 321 | 321 | N2XCH 3X16/16_F 1KV IEC SIY DLC #U#C#O | TRDE
10593901 | 7559062 | 18 | 200 | 3600 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1#C@C 200M | TRDE
10593902 | 7571539 | 18 | 200 | 3600 | NHXMH 3G2.5_U 500V TSEK GRI GD1#C@C 200M | TRDE
10593902 | 7575701 | 18 | 200 | 3600 | NHXMH 3G2.5_U 500V TSEK GRI GD1#C@C 200M | TRDE
10593903 | DA23F00093 | 1 | 1838 | 1838 | N2XSYR(AL)Y 1X95/16_RK 10KV IEC BOND KIR | TRDE
10593904 | DA12N15520 | 1 | 306 | 306 | N2XRY 16X4_R 1KV IEC SIY L(1....16) #U#C | TRDE
10593904 | DA14Y00687 | 1 | 711 | 711 | N2XRY 16X4_R 1KV IEC SIY L(1....16) #U#C | TRDE
10593975 | DA18S00107 | 1 | 558 | 558 | YXC7Z1 1X150/25_RK 35KV TSEK BOND KIR #A | TRDE
10593975 | DA21N05217 | 1 | 861 | 861 | YXC7Z1 1X150/25_RK 35KV TSEK BOND KIR #A | TRDE
10594143 | DA09N30356 | 1 | 497 | 497 | N2XCH 3G6/6_R 1KV IEC SIY GD1 #U#C#O | TRDE
10594714 | N100N00168 | 1 | 454 | 454 | N2XRH FE 180 5G6_R 1KV IEC TUR GDLC1 #U# | TRDE