## 16.10.2025
Malzeme | Stok No | Faktor | Bireysel Uzunluk | Miktar | Malzeme kısa metni | Üretim yeri
10515964 | DB55N06593 | 1 | 352 | 352 | N2XH 2X2.5_U 1KV IEC SIY DG #C@E | TRDE
10515964 | DA08F01067 | 1 | 652 | 652 | N2XH 2X2.5_U 1KV IEC SIY DG #C@E | TRDE
10516498 | DA09S02904 | 1 | 463 | 463 | N2XY 5X6_R 1KV IEC SIY DL(1)CL(2)G #U | TRDE
10518021 | DA11N12089 | 1 | 507 | 507 | N2XH 4X25_RK 1KV IEC SIY DLCG #C@E | TRDE
10518031 | DA08N33491 | 1 | 243 | 243 | N2XH 5G16_RK 1KV IEC SIY GDLC1 #U#C@E | TRDE
10518038 | DA08S00201 | 1 | 656 | 656 | N2XH FE 180 2X1.5_U 1KV IEC TUR DG #U#C | TRDE
10518113 | DA14S00364 | 1 | 210 | 210 | N2XH 3X120+1X70_RK 1KV IEC SIY DLCG #C#L | TRDE
10518371 | DA07N93792 | 1 | 286 | 286 | NHXMH 4X6_U 500V TSEK GRI DLCG #C#L@E | TRDE
10518422 | DA09N26229 | 1 | 892 | 892 | CU/XLPE/SWA/PVC 2X4_R 1KV BS SIY DG @E | TRDE
10518449 | DA07N93363 | 1 | 416 | 416 | H07V-R 1G35_RK 750V TS SAR/YES @E | TRDE
10518488 | DA09S02457 | 1 | 235 | 235 | YVCV (NYCY) 19X2.5_U 1KV TS SIY L(1....1 | TRDE
10518494 | DA08S00291 | 1 | 337 | 337 | YVCV (NYCY) 4X4_U 1KV TS SIY DLCG #TEIAS | TRDE
10518494 | DA09N28303 | 1 | 652 | 652 | YVCV (NYCY) 4X4_U 1KV TS SIY DLCG #TEIAS | TRDE
10518527 | DA07F03631 | 1 | 224 | 224 | N2XH 5G4_U 1KV IEC SIY GDLC1 #C@E | TRDE
10518571 | DA11N12000 | 1 | 527 | 527 | CU/XLPE/SWA/LSZH 19X2.5_R 1KV BS SIY A(1 | TRDE
10518571 | DA11N12002 | 1 | 505 | 505 | CU/XLPE/SWA/LSZH 19X2.5_R 1KV BS SIY A(1 | TRDE
10518591 | DA11N12012 | 1 | 270 | 270 | CU/XLPE/SWA/LSZH 27X2.5_R 1KV BS SIY A(1 | TRDE
10518591 | DA13N08625 | 1 | 607 | 607 | CU/XLPE/SWA/LSZH 27X2.5_R 1KV BS SIY A(1 | TRDE
10518595 | DB55T00062 | 1 | 370 | 370 | NHXMH 5G2.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@E | TRDE
10518595 | DA07N93323 | 1 | 405 | 405 | NHXMH 5G2.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@E | TRDE
10518595 | DB06F00101 | 1 | 275 | 275 | NHXMH 5G2.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@E | TRDE
10518599 | DA08S00571 | 1 | 755 | 755 | NHXMH 3G4_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@E | TRDE
10518601 | DA07N96052 | 1 | 613 | 613 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10540582 | DA09S03299 | 1 | 351 | 351 | N2XH 5G10_RK 1KV IEC SIY GDLC1 #U#C@B2 | TRDE
10541074 | DA07N93969 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 3G1.5_U 500V TSEK GRI GD1 #SZ#C#L@ | TRDE
10541083 | DB55N06557 | 1 | 230 | 230 | NHXMH 5G2.5_U 500V TSEK GRI GDLC1 #C#L@C | TRDE
10560197 | DA14S00324 | 1 | 1205 | 1205 | CU/XLPE/SWA/PVC 3G16_R 1KV IEC SIY EG1 # | TRDE
10564972 | DA09S03589 | 1 | 552 | 552 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10564972 | DA09S03681 | 1 | 611 | 611 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10564972 | DA09S03583 | 1 | 615 | 615 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10564972 | DA10S01534 | 1 | 675 | 675 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10564972 | DA09S03600 | 1 | 719 | 719 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10564972 | DA09S03593 | 1 | 734 | 734 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10564972 | DA09S03684 | 1 | 820 | 820 | N2XRH FE 180 4G4_R 1KV IEC TUR DLC1 #U#C | TRDE
10565131 | DA09F00558 | 1 | 692 | 692 | NX400 3G1.5_R 1KV BS SIY GD1 #U#C | TRDE
10566338 | DA12S01051 | 1 | 904 | 904 | N2XRH 2X16_RK 1KV IEC SIY DG #UTR#C | TRDE
10568946 | DA07F00423 | 1 | 1030 | 1030 | H07Z-R 1G16_RK 750V TS SAR/YES | TRDE
10568946 | DA07F03010 | 1 | 1030 | 1030 | H07Z-R 1G16_RK 750V TS SAR/YES | TRDE
10568946 | DA08N32461 | 1 | 2057 | 2057 | H07Z-R 1G16_RK 750V TS SAR/YES | TRDE
10568946 | DA08N90503 | 1 | 2060 | 2060 | H07Z-R 1G16_RK 750V TS SAR/YES | TRDE
10569241 | DA15N06527 | 1 | 216 | 216 | NX600 4X95_S90 1KV BS SIY DLCG #SENTMIKA | TRDE
10575351 | DA09S03126 | 1 | 930 | 930 | NYY 3G2.5_F 1KV IEC SIY GD1 | TRDE
10576940 | DA08S00445 | 1 | 1000 | 1000 | NHXMH 4G1.5_U 500V TSEK GRI DLC1 #SZ#C#L | TRDE
10576940 | DA08N33335 | 1 | 1022 | 1022 | NHXMH 4G1.5_U 500V TSEK GRI DLC1 #SZ#C#L | TRDE
10586161 | DA11N11680 | 1 | 599 | 599 | YVCV (NYCY) 19X1.5_R 1KV TS SIY L(1....1 | TRDE
10586161 | DA09S02482 | 1 | 364 | 364 | YVCV (NYCY) 19X1.5_R 1KV TS SIY L(1....1 | TRDE
10587870 | DA10N11515 | 1 | 500 | 500 | N2XRH (FR) 4X6_R 1KV IEC TUR DLCG #İBB M | TRDE
10588109 | DA16F00242 | 1 | 795 | 795 | NYFGY 3X50+1X25_RK 1KV IEC SIY DLCG #U#L | TRDE
10588909 | DA07S02127 | 1 | 465 | 465 | N2XH FE 180 2X1.5_U 1KV IEC TUR DG #MRC# | TRDE
10588909 | DA07S01615 | 1 | 533 | 533 | N2XH FE 180 2X1.5_U 1KV IEC TUR DG #MRC# | TRDE
10588909 | DA07S01944 | 1 | 510 | 510 | N2XH FE 180 2X1.5_U 1KV IEC TUR DG #MRC# | TRDE
10588983 | DA09N26969 | 1 | 876 | 876 | N2XH FE 180 3G2.5_U 1KV IEC TUR GD1 #MRC | TRDE
10589012 | DA09N26648 | 1 | 475 | 475 | NA2XY 1X95_RK 1KV IEC SIY L #MRC#U#X#CM | TRDE
10589012 | DA09N27328 | 1 | 556 | 556 | NA2XY 1X95_RK 1KV IEC SIY L #MRC#U#X#CM | TRDE
10590540 | DA12S01045 | 1 | 1469 | 1469 | N2XRH FE 180 4X6_U 1KV IEC TUR DLCG #UR# | TRDE
10590851 | DA21N04847 | 1 | 2756 | 2756 | N2XRY 4X16_RK 1KV IEC SIY EKGL #U | TRDE
10590851 | DA09N28280 | 1 | 235 | 235 | N2XRY 4X16_RK 1KV IEC SIY EKGL #U | TRDE
10591006 | DA09S03451 | 1 | 300 | 300 | N2XY 19X2.5_R 1KV IEC SIY L(1....19) #UT | TRDE
10591006 | DA12Y01857 | 1 | 678 | 678 | N2XY 19X2.5_R 1KV IEC SIY L(1....19) #UT | TRDE
10591023 | DA15N06633 | 1 | 895 | 895 | N2XH FE 180 4X35_RK 1KV IEC TUR DLCG #MR | TRDE